## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)
|  | 新民警周转房装饰改造 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 新民警周转房装饰改造
1.工程概况: 本工程建筑名称：新民警周转房装饰改造 建设地点：宜宾市翠屏区象鼻街道象府路300号 建设单位：四川省宜宾监狱 工程概况：约462平方米室内装饰。 2.工程招标和专业工程发包范围：详工程设计图纸。 3.工程量清单编制依据 3.1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)及各专业配套计量规范； 3.2.2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 3.3.四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发【2019】181号）； 3.4.人工费调整按照四川省建设工程造价管理总站发布的川建价发〔2021〕39号文件规定进行调整； 3.5.安全文明施工措施费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件计算； 3.6.规费：取费类别按照Ⅰ档计算，结算按照企业资质等级计算； 3.7.材料价格：1．按照《四川省建设工程造价信息》2022年3月宜宾市材料信息价及当地当前市场不含税价格执行； 3.8.工程设计图纸； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1.工程施工质量达到设计及规范要求，满足其工程实际使用功能的全部工作内容； 4.2.材料认质选型满足建设单位使用及工艺要求； 4.3.进场材料严格按照送检合格后，方可投入使用；严格按照现行施工及验收规范组织施工及验收。 5.其他需说明问题:

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 新民警周转房装饰改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
0101 土石方工程
1 | 010103002001 |  | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合 2.运距：3km 3.弃土场费用投标人综合考虑。 | m3 | 22.66
分部小计
0104 砌筑工程
2 | 010401005002 |  | 空心砖墙 | 加气混凝土砌块墙 混合砂浆(细砂) M5 | m3 | 7.78
分部小计
0108 门窗工程
3 | 010801002003 |  | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸 :1021 2.镶嵌玻璃品种、厚度:实木装饰门带套,配套相关五金。 | 樘 | 16
4 | 010802001004 |  | 钛合金门0721 | 1.门代号及洞口尺寸:0721 2.门框或扇外围尺寸 :0721 3.门框、扇材质 :钛合金 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃5mm厚，配套五金。 | 樘 | 3
5 | 010807001005 |  | 铝合金窗 推拉窗 | 5mm厚钢化玻璃配军绿色铝合金窗 推拉窗 | m2 | 54.00
分部小计
0109 屋面及防水工程
6 | 010903001006 |  | 墙面卷材防水 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材,水泥砂浆(特细砂)厚度13mm 1∶3保护层。 | m2 | 106.31
7 | 010904001007 |  | 楼（地）面卷材防水 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材,水泥砂浆(特细砂)厚度13mm 1∶3保护层。 | m2 | 14.87
分部小计
0111 楼地面装饰工程
8 | 011101002008 |  | 原水磨石楼地面酸洗、清理干净 | 原水磨石楼地面酸洗、清理干净 | m2 | 381.39
9 | 011105003009 |  | 10cm高块料踢脚线 | 10cm高成品块料踢脚线 | m2 | 29.65
分部小计
0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
10 | 011201001010 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.底层厚度、砂浆配合比：基层上刷素水泥浆一遍、9mm厚1:1:6混合砂浆打底、再抹7mm厚1:1:6混合砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:0.3:2.5混合砂浆罩面压光 4.装饰面材料种类：满刮腻子胶二遍 | m2 | 64.85
11 | 011204003011 |  | 300*600块料墙面 | 1.墙体类型：混凝土基层 2.底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、14mm厚1：3水泥砂浆打底 3.贴结层厚度、材料种类：8mm厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶）、好亦特粘结剂粘贴 4.挂贴方式：粘贴 6.面层材料品种、规格、品牌、颜色：300mm×600mm 7.缝宽、嵌缝材料种类：好亦特勾缝剂勾缝、缝宽5mm 9.磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁表面 | m2 | 156.10
12 | 011210005012 |  | 洗澡间成品隔断 | 1.洗澡间成品隔断,带门及五金配件。 2.配件品种、规格。 | m2 | 17.73
13 | 011210005013 |  | 成品不锈钢栅栏隔断 | 主楼梯上楼左右两侧及侧楼梯同阳台,安装成品不锈钢栅栏隔断。 | m2 | 22.87
分部小计
0113 天棚工程
14 | 011302001014 |  | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式：铝合金方板吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。铝合方条板专用龙骨，中距900mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*300铝合金方板（闭缝） | m2 | 31.98
分部小计
0114 油漆、涂料、裱糊工程
15 | 011407001015 |  | 墙面钢化涂料 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.涂料品种、刷喷遍数：钢化涂料 | m2 | 976.45
16 | 011407002016 |  | 天棚钢化涂料 | 1.基层类型：天棚一般抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.涂料品种、刷喷遍数：钢化涂料 | m2 | 348.73
分部小计
0115 其他装饰工程
17 | 011501007017 |  | 洗衣台650*2400 | 80×80×1不锈钢方管框架体 面饰20mm厚花岗石板，台面反水处理。 具体做法详询甲方。 | 个 | 1
18 | 011503001018 |  | 不锈钢晾衣杆 | 不锈钢钢管 φ50晾衣杆，两端固定。 | m | 9.18
分部小计
0116 拆除工程
19 | 011601001019 |  | 砖砌体拆除 | 1.结构形式：砖基础 2.强度：M5 | m3 | 2.49
20 | 011602001020 |  | 厨房零星混凝土构件拆除 | 原厨房操作台、灶台、洗菜台等构件拆除 具体规格尺寸以实际为准。 | m3 | 3.50
21 | 011604002021 |  | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位 2. 抹灰层种类 | m2 | 197.54
22 | 011605002022 |  | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型 :砖砌体 2.饰面材料种类：水泥砂浆抹灰 | m2 | 197.54
23 | 011606003023 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型 2.龙骨及饰面种类 | m2 | 46.85
24 | 011608002024 |  | 墙面铲除涂料面 | 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | 988.47
25 | 011608002025 |  | 天棚铲除涂料面 | 1.铲除部位名称 2.铲除部位的截面尺寸 | m2 | 333.94
26 | 011610001026 |  | 木门窗拆除 | 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 | m2 | 74.79
27 | 011613001027 |  | 灯具拆除 | 1拆除灯具高度 2.灯具种类 | 套 | 24
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 新民警周转房装饰改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
脚手架工程
1 | 011701001001 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003001 |  | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
4 | 011701004001 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005001 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007001 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008001 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
小计
混凝土模板及支架（撑 ）
9 | 011702001001 |  | 基础垫层 | 基础类型 | m2
10 | 011702001001 |  | 桩承台基础模板 | 基础类型 | m2
11 | 011702002001 |  | 矩形柱 | 基础类型 | m2
12 | 011702003001 |  | 构造柱 | 基础类型 | m2
13 | 011702004001 |  | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
14 | 011702005001 |  | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
15 | 011702006001 |  | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
16 | 011702007001 |  | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
17 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
18 | 011702009001 |  | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
19 | 011702010001 |  | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
20 | 011702011001 |  | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
21 | 011702012001 |  | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
22 | 011702013001 |  | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
23 | 011702014001 |  | 有梁板 | 支撑高度 | m2
24 | 011702015001 |  | 无梁板 | 支撑高度 | m2
25 | 011702016001 |  | 平板 | 支撑高度 | m2
26 | 011702017001 |  | 拱板 | 支撑高度 | m2
27 | 011702018001 |  | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
28 | 011702019001 |  | 空心板 | 支撑高度 | m2
29 | 011702020001 |  | 其它板 | 支撑高度 | m2
30 | 011702021001 |  | 栏板 | 支撑高度 | m2
31 | 011702022001 |  | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
32 | 011702023001 |  | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
33 | 011702024001 |  | 楼梯 | 类型 | m2
34 | 011702025001 |  | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
35 | 011702026001 |  | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
36 | 011702027001 |  | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
37 | 011702028001 |  | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
38 | 011702029001 |  | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
39 | 011702030001 |  | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
40 | 011702031001 |  | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
41 | 011702032001 |  | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
小计
垂直运输
42 | 011703001 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2 | 462.00
小计
超高施工增加
43 | 011704001001 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
44 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
45 | 011706001001 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
46 | 011706002001 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 新民警周转房装饰改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 |  | 安全文明施工费
1.1 | ① |  | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② |  | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.6
1.3 | ③ |  | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 7.9
1.4 | ④ |  | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6
2 | 011707002001 |  | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 |  | 二次搬运费
5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 |  | 工程定位复测费
合 计

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 新民警周转房装饰改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 新民警周转房装饰改造\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 其他材料费 | 元 | 736.97 |  |  | 1.00
2 | 柴油(机械) | L | 7.68 |  |  | 9.80
3 | 水 | m3 | 6.65 |  |  | 3.96
4 | 锯材 综合 | m3 | 0.01 |  |  | 2150.00
5 | 枕木 | m3 |  |  |  | 2000.00
6 | 镀锌铁丝 8# | kg |  |  |  | 4.80
7 | 草袋子 | m2 |  |  |  | 1.20
8 | 加气混凝土砌块 | m3 | 7.72 |  |  | 305.00
9 | 水泥 32.5 | kg | 3998.39 |  |  | 0.445
10 | 石灰膏 | m3 | 0.09 |  |  | 120.00
11 | 细砂 | m3 | 0.72 |  |  | 160.00
12 | 特细砂 | m3 | 9.62 |  |  | 160.00
13 | 仿瓷涂料 | kg | 841.38 |  |  | 1.91
14 | 成品腻子粉 一般型（Y） | kg | 851.45 |  |  | 0.70
15 | 装配式T形铝合金龙骨 | m2 | 32.64 |  |  | 30.00
16 | 预埋铁件 | kg | 1.73 |  |  | 4.50
17 | 加工铁件 | kg | 7.58 |  |  | 4.50
18 | 铝合金方板（天棚） | m2 | 32.64 |  |  | 30.00
19 | 铝合金方板（靠墙） 含龙骨和配件 | m2 | 1.60 |  |  | 30.00
20 | 不锈钢钢管 φ50 | m | 9.75 |  |  | 20.00
21 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80 | 套 | 17.16 |  |  | 0.26
22 | 塑钢隔断 | m2 | 18.36 |  |  | 80.00
23 | 合金钢钻头 φ20 | 个 | 0.04 |  |  | 8.30
24 | 电焊条 综合 | kg | 0.01 |  |  | 4.50
25 | 花岗石板 厚20mm | m2 | 1.47 |  |  | 150.00
26 | 石料切割锯片 | 片 | 0.01 |  |  | 23.92
27 | 不锈钢方管 80×80×1 | m | 19.20 |  |  | 32.00
28 | 成品不锈钢栅栏 | m2 | 23.00 |  |  | 80.00
29 | 电焊条（综合） | kg | 1.00 |  |  | 4.50
30 | 铝合金推拉窗 | m2 | 51.31 |  |  | 150.00
31 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 286.74 |  |  | 0.24
32 | 白水泥 | kg | 27.90 |  |  | 0.75
33 | 面砖 ≤600×600 | m2 | 162.24 |  |  | 40.00
34 | 实木装饰门带套 | m2 | 32.99 |  |  | 300.00
35 | 合页 | 副 | 60.52 |  |  | 1.25
36 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 246.84 |  |  | 0.24
37 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm | m2 | 136.73 |  |  | 13.28
38 | 10cm高成品踢脚线 | m2 | 30.60 |  |  | 50.00
39 | 钛合金门 | m2 | 3.77 |  |  | 400.00

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称： |  | 新民警周转房装饰改造\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
0304 电气设备安装工程
1 | 030404019001 |  | 空气开关 | 自动空气开关 手动 | 个 | 16
2 | 030404031002 |  | 电表 | 测量表安装，具体规格型号详询建设单位。 | 套 | 16
3 | 030404034003 |  | 照明开关 | 跷板开关 明装 | 个 | 36
4 | 030404035004 |  | 普通插座 | 普通插座安装 单相 明插 | 个 | 80
5 | 030404035005 |  | 空调插座 | 空调插座明装 | 个 | 16
6 | 030411002006 |  | 线槽 | 1.名称 2.材质 3.规格 | m | 1000.00
7 | 030411004007 |  | 配线拆除 | 1.名称 2.配线形式 3.型号 4.规格 5.材质 6.配线部位 7.配线线制 8.钢索材质、规格 | m | 1200.00
8 | 030411004008 |  | 配线 BV-1.5mm2 | 配线 绝缘电线1.5mm2 | m | 980.00
9 | 030411004009 |  | 配线 BV-4mm2 | 配线 BV-4mm2 | m | 560.00
10 | 030411004010 |  | 配线 BV-6mm2 | 配线 BV-6mm2 | m | 420.00
11 | 030412001011 |  | LED20-30W吸顶灯 | LED20-30W吸顶灯 | 套 | 17
12 | 030412001012 |  | LED声控灯 | LED声控灯 | 套 | 5
13 | 030412001013 |  | LED灯盘 300x300 | 1.名称：LED灯盘 2.型号、规格、安装形式：300*300mm、28W，节能灯，嵌入式安装 3.未尽事宜符合设计和规范要求 | 套 | 5
分部小计
0307 通风空调工程
14 | 030701003014 |  | 空调利旧安装 | 空调利旧安装 | 台 | 16
分部小计
0310 给排水、采暖、燃气工程
15 | 031001006015 |  | PP-R给水管（冷水）DN15 | 1.安装部位：室内 2.介质：生活给水 3.材质、规格：PPR冷水管 DN15 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范要求 6.其他：满足规范及设计要求 | m | 6.00
16 | 031001006016 |  | PP-R给水管（冷水）DN20 | 1.安装部位：室内 2.介质：生活给水 3.材质、规格：PPR冷水管 DN20 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范要求 6.其他：满足规范及设计要求 | m | 3.00
17 | 031001006017 |  | PP-R给水管（冷水）DN25 | 1.安装部位：室内 2.介质：生活给水 3.材质、规格：PPR冷水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范要求 6.其他：满足规范及设计要求 | m | 3.00
18 | 031001006018 |  | PVC-U排水管安装 DN50 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC-U 4.型号、规格:DN50mm 5.其他：满足规范及设计要求 | m | 5.00
19 | 031001006019 |  | PVC-U排水管安装 DN75 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:排水 3.材质:PVC-U 4.型号、规格:DN75mm 5.其他：满足规范及设计要求 | m | 5.00
20 | 031004003020 |  | 台式洗手盆安装 | 1.材质：陶瓷 2.组装形式：冷水 3.型号：详设计 4.开关：含冷水开关等附件安装 | 组 | 1
21 | 031004006021 |  | 蹲便式水箱 | 1.材质 2.规格、类型 3.组装形式 4.附件名称、数量 | 组 | 6
22 | 031004008022 |  | 成品拖布池 | 1.材质：详设计 2.规格、类型：详设计 3.组装形式：详设计 4.附件名称、数量：详设计 | 组 | 1
23 | 031004014023 |  | 水龙头 | 1.材质 2.型号、规格 3.安装方式 | 个 | 2
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 新民警周转房装饰改造\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 |  | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001001 |  | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002001 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003001 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004001 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005001 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006001 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007001 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008001 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
10 | 031301009001 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
11 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012001 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013001 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
15 | 031301014001 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015001 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
17 | 031301016001 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
19 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称： |  | 新民警周转房装饰改造\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 |  | 安全文明施工费
1.1 | ① |  | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1
1.2 | ② |  | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 2.5
1.3 | ③ |  | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 3.9
1.4 | ④ |  | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6.4
2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 |  | 二次搬运费
5 | 031302005001 |  | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 |  | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 |  | 工程定位复测费
合 计

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称： | 新民警周转房装饰改造\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称： | 新民警周转房装饰改造\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 自动空气开关 手动 | 个 | 16.00 |  |  | 15.00
2 | 测量表计 | 个 | 16.00 |  |  | 220.00
3 | 照明开关 | 只 | 36.72 |  |  | 14.00
4 | 成套插座 | 套 | 97.92 |  |  | 15.00
5 | 塑料线槽 | m | 1050.00 |  |  | 3.00
6 | 配线 BV-1.5mm2 | m | 1029.00 |  |  | 1.93
7 | 配线 BV-4mm2 | m | 588.00 |  |  | 4.30
8 | LED20-30W吸顶灯 | 套 | 17.17 |  |  | 68.00
9 | LED声控灯 | 套 | 5.05 |  |  | 60.00
10 | 瓷蹲式大便器低水箱及配件 | 套 | 6.06 |  |  | 60.00
11 | 金属软管 D15 | 根 | 8.08 |  |  | 12.00
12 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 8.08 |  |  | 12.00
13 | 配线 BV-6mm2 | m | 441.00 |  |  | 6.60
14 | PP-R给水管（冷水）DN15 | m | 6.10 |  |  | 4.97
15 | PP-R给水管件 DN15 | 个 | 9.12 |  |  | 4.00
16 | PP-R给水管（冷水）DN20 | m | 3.05 |  |  | 7.00
17 | PP-R给水管件 DN20 | 个 | 3.68 |  |  | 5.00
18 | PP-R给水管（冷水）DN25 | m | 3.05 |  |  | 10.15
19 | PP-R给水管件 DN25 | 个 | 3.24 |  |  | 7.40
20 | PVC-U排水管安装 DN50 | m | 5.06 |  |  | 6.60
21 | PVC-U排水管安装件 DN50 | 个 | 3.45 |  |  | 5.00
22 | PVC-U排水管安装 DN75 | m | 4.90 |  |  | 11.75
23 | PVC-U排水管安装件 DN75 | 个 | 4.43 |  |  | 8.00
24 | 洗脸盆 | 个 | 1.01 |  |  | 200.00
25 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 1.01 |  |  | 45.00
26 | 冷水龙头 | 个 | 1.01 |  |  | 61.00
27 | 成品拖布池 | 套 | 1.01 |  |  | 160.00
28 | 存水弯 塑料 S型 dn50 | 个 | 1.01 |  |  | 15.00
29 | 长颈水嘴 DN15 | 个 | 1.01 |  |  | 89.00
30 | 排水栓带链堵 | 套 | 1.01 |  |  | 40.00
31 | LED灯盘 300x300 36W | 套 | 5.05 |  |  | 78.00
32 | 水嘴 | 个 | 2.02 |  |  | 15.00