## Sheet1
宜宾监狱理发室项目询价表
报价单位（盖鲜章） | [5 empty] | 报价时间
联系人 | [5 empty] | 联系电话
注：1、此项目最高限价50282.28元，总面积27.46㎡。报价包括但不限于税费、运输费、搬运费、安装费、人工费、材料(含辅材）费、出渣费、管理费、装修押金等费用，甲方只负责出入证办理。报价时请附上营业执照、相应资质证、报价表（均加盖公章），扫描后一并于2024年4月15日17:00前发送至3639609832@qq.com邮箱（邮件请注明报价项目名称，否则视为无效报价文件），最终结算价以实际验收为准，发票到后付款。 2、该项目在接到成交通知5日内签订合同。 3、签订合同且生效后30个自然日内完成该项目施工。 4.供应商应具备的资质 （一）依照《公司法》在中国境内设立的有限责任公司或股份有限公司；（二）具有独立承担民事责任的能力；（三）具有二级（含）以上装修资质证书；（四）具有良好的商业信誉；（五）法律、行政法规规定的其他条件。
一、木作、石材、地面工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 品牌规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 天棚龙骨吊顶 | m2 | 30.89 | 品牌：北兴（国标） ①、竖龙骨（75*45*0.6*3000） ②、天地龙骨（75*45*0.6*3000） ③、穿心龙骨（38*10*0.6**3000） |  |  | 轻钢龙骨+石膏板吊顶：1、主龙骨间距900-1200mm、副龙骨间距400mm、沿边龙骨，吊筋固定； 2、造型：大面平面部分轻钢龙骨，立面造型部分松木刨光木龙骨+层板，木质刷防火涂料。(展开面积）3、60吊顶龙骨，双层防腐处理，单个吊点可承载120公斤
2 | 天棚12木工板封面 | m2 | 30.89 | 品牌：石膏板（龙强、泰山）（国标） 封面石膏板（1200*2400*12） 品牌：千山（木工板、欧松板） ①、尺寸（1200*2400*12） |  |  | 多层阻燃胶合板（厚度为12mm）+无甲醛生态石膏板、
3 | 墙面木纹碳晶板 | m2 | 65.4 | 品牌：翰江、（国标） 尺寸（5mm木饰面）高度宽度根据吊顶完成面实际尺寸定做 |  |  | 木纹面碳晶板、包含木工板打底、竹炭纤维防火阻燃、离火自熄、环保级防潮防水颜色参照效果图
4 | 洗发水存放柜 | m2 | 8.86 | 品牌：双艺、锦尚（实木颗粒） 规格板材厚度为18mm，造型详见效果图 |  |  | 实木颗粒定制柜、板材厚度为（18mm）
5 | 石膏线 | m | 20 | 品牌：腾远、羊城。 尺寸：2440*（70-10） |  |  | 成品精品石膏线条（宽度为70mm-100mm）详见效果图
6 | 顶面仿瓷 | m2 | 30.89 | 品牌：山林山（303栗子粉） |  |  | 裂缝沾网工艺、批刮腻子三次、阴阳角调直及打磨光滑
7 | 顶面乳胶漆 | 桶 | 1 | 品牌：立邦、晨阳水漆 |  |  | 环保型乳胶漆、喷涂工艺+辅材（一底一面）
8 | 地面木地板 | m2 | 29.08 | 品牌：荆楚、印象 尺寸（1223*203*14.5） |  |  | 多层实木地板厚度为（12mm）、实木踢脚线
小计： （元）
二、水电安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 品牌规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 打管线槽、线盒和打线管穿墙孔及线槽敷设（不包含中央空调打孔、排水槽、布线） | m2 | 27.46 |  |  |  | 1.打管线槽及敷设；2.线槽横平竖直、倒角、宽度/深度合理；3.不包含中央空调打孔、排水槽、布线；4.按使用面积计算
2 | 强弱线安装（人工费，不含智能系统放线） | m2 | 27.46 | 品牌：（强电）塔牌、川虎、特变、（线管品牌：联塑）（国标） ①、铜芯电线①、规格（1.5/2.5/4/6）m2 ②、品牌：（弱电）大唐 |  |  | 1.电线铺设、开关插座、灯具安装（不含大吊灯安装）；（100m2以内可分九个回路，以后每增加30m2可增加一个回路，超出的回路增加相应费用；）2.分组合理，负荷安全，无回路混用，弱电通路；3.定位正确，横平竖直，层次分明，保护到位。4、超国标线径，使用纯度无氧铜、导电率高减少能耗损失、环保双层绝缘阻燃、内层绝缘性能好、外层机械强度高、抗耐磨、抗老化、抗拉伸。
3 | 线管+水管 | m2 | 27.46 | 品牌：公元、天力、伟星 规格尺寸（PPR20） |  |  | 1.铺设专用PVC管、三通、弯头、专用胶（热合）；
4 | 墙面拆除 | m2 | 10.8 |  |  |  | 原墙拆除、不拆除现浇体乘重墙
5 | 筒灯加安装 | m2 | 27.46 | 品牌：雷士照明、锦城灯饰、公牛 ①、规格（80-150mm） |  |  | （80mm-150mm）筒灯、射灯、平板灯。详见效果图
6 | 开关面板 | 个 | 6 | 品牌：公牛、正泰、公元（国标） |  |  | 高温阻燃材质、颜色可选黑色、白色、香槟色
7 | 强电空开控制箱 | 个 | 1 | 品牌：正泰（4-13回路）（国标） |  |  | 冷轧钢板材质、具备短路保护、过载保护、线路保护等保护功能
8 | 弱电空开控制箱 | 个 | 1 | 品牌：正泰（国标） 规格（340*290*100） |  |  | 双层屏蔽增强抗干扰性能、冷轧钢板材质、具备短路保护
9 | 底盒加开孔 | 个 | 22 | 品牌：正泰（国标） |  |  | 国标86型通用，尺寸83mm*83mm*48mm
10 | 插座、网路、ES | 个 | 10 | 品牌：公牛、正泰、公元（国标） |  |  | 传输速度1500mbps、尺寸86mm*86mm*33mm
11 | 甲级防盗门定制 | 樘 | 1 | 品牌：盼盼、熊熊、索菲亚、美心 |  |  | 甲级不锈钢双层加厚、（门扇厚度1.4门框厚度2.2）
小计： （元）
三、其它工程（材料转运费、施工现场维护及垃圾清运费按有电梯计算，无电梯乘系数2；旧房拆除费用另计；）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 品牌规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 临时设施费 | 项 | 1 |  |  |  | 1.临时灯、线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施。2.此项费用用于工程施工过程中所需辅助材料和人工费等临时使用设施。3.按使用面积计价。
2 | 成品保护费 | m2 | 27.46 |  |  |  | 1.按使用面积计价。2.用公司指定物料保护室内现场需要保护的煤气表、过道墙地面、原有外墙门窗及栏杆、地砖成品保护。
3 | 材料运费及二次转运费 | m2 | 27.46 |  |  |  | 1.按使用面积计算；2.乙供材料转运及上楼搬运费用，以10元/m2为基础，楼层2层以上（含2层）每增一层加收0.5元/平米。3.若无电梯或不允许使用电梯的户型，按2倍计算。3.如材料卸货处距电梯300米以上加收3元/m2，特殊情况费用另计。
4 | 施工现场维护及垃圾 清运费（平层） | m2 | 27.46 |  |  |  | 1、室内清扫2/M2,室内出渣至门外0.5/M2，由门外出渣至小区垃圾存放处(250米以内)2.5/M2，每超过100米增加0.8元/m2；2、如出渣至小区外:1300元/小四轮车。
5 | 垃圾外运费 | 车 | 3 |  |  |  | 上车人工+倒土费+运费
6 | 竣工清洁费 | m2 | 27.46 |  |  |  | 专业清洁公司一次性开荒清洁。
7 | 安全防护 | 项 | 1 |  |  |  | 1.室内高度超过3米以上3.6米以下；2、每层按1项计算。
小计： （元）
合计 |  |  | 金额：(大写) (小写)