## Sheet1
宜宾监狱职工之家项目询价表
报价单位（盖鲜章） | [5 empty] | 报价时间
联系人 | [5 empty] | 联系电话
注：1、此项目最高限价131597.28元，总面积84.24㎡。报价包括但不限于税费、运输费、搬运费、安装费、人工费、材料(含辅材）费、出渣费、管理费、装修押金等费用，甲方只负责出入证办理。报价时请附上营业执照、相应资质证、报价表（均加盖公章），扫描后一并于2024年4月15日17:00前发送至3639609832@qq.com邮箱（邮件请注明报价项目名称，否则视为无效报价文件），最终结算价以实际验收为准，发票到后付款。 2、该项目在接到成交通知5日内签订合同。 3、签订合同且生效后30个自然日内完成该项目施工。 4.供应商应具备的资质 （一）依照《公司法》在中国境内设立的有限责任公司或股份有限公司；（二）具有独立承担民事责任的能力；（三）具有二级（含）以上装修资质证书；（四）具有良好的商业信誉；（五）法律、行政法规规定的其他条件。
一。木作、地面工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 品牌规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 天棚龙骨吊顶 | m2 | 117.84 | 品牌：北兴（国标） ①、竖龙骨（75*45*0.6*3000） ②、天地龙骨（75*45*0.6*3000） ③、穿心龙骨（38*10*0.6**3000） |  |  | 轻钢龙骨+石膏板吊顶：1、主龙骨间距900-1200mm、副龙骨间距400mm、沿边龙骨，吊筋固定； 2、造型：大面平面部分轻钢龙骨，立面造型部分松木刨光木龙骨+层板，木质刷防火涂料。(展开面积）3、60吊顶龙骨，双层防腐处理，单个吊点可承载120公斤
2 | 天棚12木工板封面 | m2 | 117.84 | 品牌：石膏板（龙强、泰山）（国标） ①、封面石膏板（1200*2400*12） 品牌：千山（木工板、欧松板） ①、尺寸（1200*2400*12） |  |  | 多层阻燃胶合板（厚度为12mm）+无甲醛生态石膏板、
3 | 墙面木纹炭晶板 | m2 | 111.6 | 品牌：翰江、（国标） ①、尺寸（5mm木饰面）高度宽度 根据吊顶完成面实际尺寸定做 |  |  | 木纹面碳晶板、包含木工板打底、竹炭纤维防火阻燃、离火自熄、环保级防潮防水颜色参照效果图
4 | 装饰书架 | m2 | 16.55 | 品牌：双艺、锦尚（实木颗粒） ①、规格板材厚度为18mm 造型详见效果图 |  |  | 实木颗粒定制书架、板材厚度为（18mm）卡座书架隔断
5 | 顶面乳胶漆 | 桶 | 1 | 品牌：立邦、晨阳水漆 |  |  | 环保型乳胶漆、喷涂工艺+辅材（一底一面）
6 | 顶面钛金线条 | m | 30 | 品牌：顶面黑钛金不锈钢线条 ①、尺寸（30mm-50mm宽） |  |  | 顶面钛镁合金卡条（宽度为30mm-50mm）包含安装费
7 | 地台制作 | m2 | 22.68 | 品牌：水泥、河沙 ①、水泥规格（P.O32.5R）青沙 |  |  | 水泥、沙石、红砖制作，比列为（1：4）地台厚度不低于150mm
8 | 茶水间吧台制作 | m | 3 | 品牌：人造石英石、钢筋（直径6mm） |  |  | 选料、湿水、钢筋现浇板等过程（包含吧台台面石材和钢筋）
9 | 石膏线 | m | 38 | 品牌：腾远、羊城 ①、尺寸、2440*（70-10） |  |  | 成品精品石膏线条（宽度为70mm-100mm）
10 | 书房书柜隔断 | m2 | 17.48 | 品牌：双艺、锦尚（实木颗粒） ①、规格板材厚度为18mm 造型详见效果图 |  |  | 实木颗粒定制书柜、板材厚度为（18mm）书房隔断
11 | 顶面仿瓷 | m2 | 117.84 | 品牌：山林山（303栗子粉） |  |  | 裂缝沾网工艺、批刮腻子三次、阴阳角调直及打磨光滑
12 | 地面木地板 | m2 | 92.66 | 品牌：荆楚、印象 ①、尺寸（1223*203*14.5） |  |  | 多层实木地板厚度为（12mm）、实木踢脚线
13 | 荣誉墙制作 | 项 | 1 |  |  |  | 进门形象墙、办公区形象墙、字体材质为亚克力板。（包含石膏板+木工板打底）详见效果图
小计： （元）
二、水电安装工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 品牌规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 打管线槽、线盒和打线管穿墙孔及线槽敷设（不包含中央空调打孔、排水槽、布线） | m2 | 84.24 |  |  |  | 1.打管线槽及敷设；2.线槽横平竖直、倒角、宽度/深度合理；3.不包含中央空调打孔、排水槽、布线；4.按使用面积计算
2 | 强弱线安装（人工费，不含智能系统放线） | m2 | 84.24 | 品牌：（强电）塔牌、川虎、特变、（线管品牌：联塑）（国标） ①、铜芯电线①、规格（1.5/2.5/4/6）m2 ②、品牌：（弱电）大唐 |  |  | 1.电线铺设、开关插座、灯具安装（不含大吊灯安装）；（100m2以内可分九个回路，以后每增加30m2可增加一个回路，超出的回路增加相应费用；）2.分组合理，负荷安全，无回路混用，弱电通路；3.定位正确，横平竖直，层次分明，保护到位。4、超国标线径，使用纯度无氧铜、导电率高减少能耗损失、环保双层绝缘阻燃、内层绝缘性能好、外层机械强度高、抗耐磨、抗老化、抗拉伸。
3 | 线管+水管 | m2 | 84.24 | 品牌：公元、天力、伟星 ①、规格尺寸（PPR20） |  |  | 1.铺设专用PVC管、三通、弯头、专用胶（热合）；
4 | 墙面拆除 | m2 | 65.25 |  |  |  | 原墙拆除、不拆除现浇体乘重墙
5 | 筒灯加安装 | m2 | 84.24 | 品牌：雷士照明、锦城灯饰、公牛 ①、规格（80-150mm） |  |  | （80mm-150mm）筒灯、射灯、平板灯。详见效果图
6 | 开关面板 | 个 | 6 | 品牌：公牛、正泰、公元（国标） |  |  | 高温阻燃材质、颜色可选黑色、白色、香槟色
7 | 强电空开 控制箱 | 个 | 1 | 品牌：正泰（4-13回路）（国标） |  |  | 冷轧钢板材质、具备短路保护、过载保护、线路保护等保护功能
8 | 弱电空开 控制箱 | 个 | 1 | 品牌：正泰（国标） ①、规格（340*290*100） |  |  | 双层屏蔽增强抗干扰性能、冷轧钢板材质、具备短路保护
9 | 底盒加开孔 | 个 | 28 | 品牌：正泰（国标） |  |  | 国标86型通用，尺寸83mm*83mm*48mm
10 | 插座、网路 、ES | 个 | 22 | 品牌：公牛、正泰、公元（国标） |  |  | 传输速度1500mbps、尺寸86mm*86mm*33mm
11 | 甲级防盗门定制 | 樘 | 1 | 品牌：盼盼、熊熊、索菲亚、美心 |  |  | 甲级不锈钢双层加厚、（门扇厚度1.4门框厚度2.2）
小计： （元）
三、其它工程（材料转运费、施工现场维护及垃圾清运费按有电梯计算，无电梯乘系数2；旧房拆除费用另计；）
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 品牌规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 成品保护费 | m2 | 84.24 |  |  |  | 1.按使用面积计价。2.用公司指定物料保护室内现场需要保护的煤气表、过道墙地面、原有外墙门窗及栏杆、地砖成品保护。
2 | 材料运费及二次转运费 | m2 | 84.24 |  |  |  | 1.按使用面积计算；2.乙供材料转运及上楼搬运费用，以10元/m2为基础，楼层2层以上（含2层）每增一层加收0.5元/平米。3.若无电梯或不允许使用电梯的户型，按2倍计算。3.如材料卸货处距电梯300米以上加收3元/m2，特殊情况费用另计。
3 | 施工现场垃圾 清运费（平层） | m2 | 84.24 |  |  |  | 1、室内清扫2/M2,室内出渣至门外0.5/M2，由门外出渣至小区垃圾存放处(250米以内)2.5/M2，每超过100米增加0.8元/m2；2、如出渣至小区外:1300元/小四轮车；3、由于甲方出渣延误造成的相应损失由甲方承担
4 | 垃圾外运费 | 车 | 1 |  |  |  | 上车人工+倒土费+运费
5 | 竣工清洁费 | m2 | 84.24 |  |  |  | 专业清洁公司一次性开荒清洁。
小计： （元）
合计 |  |  | 金额：(大写) (小写)