## 封面
| 四川省苗溪有限责任公司外租厂房消防供水项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## Sheet1
| 四川省苗溪有限责任公司外租厂房消防供水项目 | [5 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 控制价
四川省苗溪有限责任公司外租厂房消防供水项目工程量清单
序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 设施设备采购及安装费用
1 | 分项清单
1.1 | 接线端子箱 | 台 | 1
1.2 | 消火栓报警按钮 | 只 | 14
1.3 | 短路隔离器 | 只 | 1
1.4 | 电气配线 BBTZR-2.5mm2 | m | 45
1.5 | 电气配线 BBTZR-4mm2 | m | 45
1.6 | 电力电缆 NH-KVV-4*1.5mm2 | m | 309.77
1.7 | 电气配管 SC20 | m | 30
1.8 | 电气配管 SC25 | m | 309.77
1.9 | 钢制接线盒 | 个 | 14
1.1 | 内外热镀锌钢管 DN65 | m | 75.04
1.11 | 内外热镀锌钢管 DN100 | m | 268.28
1.12 | 蝶阀 DN100 | 个 | 6
1.13 | 蝶阀 DN65 | 个 | 15
1.14 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1
1.15 | 压力表 DN25 | 个 | 1
1.16 | 涤纶长丝高压消防水带和直通水枪 | 套 | 14
1.17 | 管道防腐刷漆 | m2 | 110.63
1.18 | 管道支吊架制作安装 | kg | 166.66
1.19 | 管道支吊架除锈及刷漆 | kg | 166.66
1.2 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
小计
2 | 销项增值税 | 项 | 1
3 | 附加税 | 项 | 1
4 | 建筑垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | 项 | 1
小计
二 | 设施设备采购及安装其他费
1 | 设施设备采购及安装设计费 | 项 | 1
2 | 设施设备采购及安装造价费 | 项 | 1
小计
合计