询价公告

按照公开、公平、公正的原则，参照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，诚邀具备相关资质条件的潜在服务商参与四川省川西监狱医院医用污水处理池维护及污水检测服务项目询价工作，具体事项公告如下：

一、采购项目基本情况：

（一）项目编号：SCCX-20251125。

（二）项目名称：四川省川西监狱医院医用污水处理池维护及污水检测服务项目。

（三）采购人：四川省川西监狱

（四）资金来源：财政资金

二、最高限价：本项目采购控制价为人民币40000.00元，包一采购控制价为人民币18000.00元，包二采购控制价为人民币22000.00元。

三、采购方式：询价采购

四、询价通知书发出及获取方式：2025年12月11日在四川省川西监狱门户网站上以询价邀请函形式发布，投标人自行下载。

五、商务要求：

（一）服务要求：

依照《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005，对污水水质检测数据的科学性、公正性负责，出具的CMA检测报告具有法律效力。

包一.污水检测项

| 序号 | 项目 | 指标/说明 | 点位 | 频次 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗污水 | PH、余氯、粪大肠菌群数 | 1 | 12 | 12 | 每月检测1次 |
| 2 | 医疗污水 | 沙门氏菌 | 1 | 4 | 4 | 每季度检测1次 |
| 3 | 医疗污水 | 志贺氏菌 | 1 | 2 | 2 | 每半年检测1次 |
| 4 | 医疗污水 | PH、化学需氧量COD、生化需氧量BOD、悬浮物SS、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、氨氮、总磷； | 1 | 4 | 4 | 每季度检测1次 |
| 5 | 控制金额总价 | 18000 |  |  | 含税 |  |
| 注：检测项目：由服务方现场采样，费用含采样费、交通费、检测费、税费等项目相关费用。 |  |  |  |  |  |  |
| 包二.维护服务项 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 指标/说明 | 点位 | 频次 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养 | 巡检，含机油、黄油、日常维修耗材等 | 1 | 12 | 12 | 每月1次 |
| 2 | MBR膜清洗 | 过滤生物膜清洗 | 1 | 2 | 2 | 每半年1次 |
| 3 | 除污 | 池内沉积物清理 | 1 | 2 | 2 | 每半年1次 |
| 4 | 控制金额 | 22000 |  |  | 含税 |  |
| 注：维修涉及设备更换等情形根据实际情况定价。以上维护服务费含人员工时费、交通费、税费、管理费等。 |  |  |  |  |  |  |

（二）采购服务商的数量：包一、包二各1家。

（三）服务期限：1年。

（四）业绩：包一提供相关污水处理建设或检测项目业绩1个；包二提供相关污水处理维保项目业绩1个。

（五）报价：投标人报价满足商务所有需求，总价包干，以上报价包括但不限于采样费、交通费、检测费、管理费、税费。

（六）结算方式：包一投标人完成检测，提供专业的检测报告，包二完成维护保养后经采购人签字验收合格后，服务商向采购人提供电子发票，采购人经审核后转账支付。

六、投标人资格要求

（一）资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

6.本项目不接受联合体招标。

（二）其他要求：

本项目所需的专业资质：具有市场监督管理局发放的有效的检验检测机构资质认定证书（包一适用），具有污水处理运营维护服务企业资质三级及以上或环保工程专业承包资质二级及以上（包二适用）（询价文件里提供）。

七、报名方式：电话报名，电话028-84885650。

八、报名时间：2025年12月12日至 2025年12月16日09时00分至12时00分、13时30分至16时30分（北京时间，周末、法定节假日除外）。

九、报价文件的获取：报名后投标人自行在四川省川西监狱门户网站上下载。

十、报价文件要求及递交时间:报价文件符合公告规范要求（报价文件均需加盖单位公章）。2025年12月18日10：00分前将报价文件（正本）一份装订密封采用直接送达或者顺丰快递或者邮政快递至成都市龙泉驿区洪安镇红光村4组25号办公楼218室何女士收（封面注：“医用污水处理项目报价”）电话：028-84885083。

十一、评审方式：以满足询价文件罗列的服务内容及要求，从询价文件响应本“询价公告”第五询价的商务要求项作为实质性要求的服务商中采取报价最低评标价法进行评审。

十二、联系方式

联系人：罗先生

联系电话：028-84885650

地  址 ：成都市龙泉驿区洪安镇红光村4组25号（具体地点在百度或高德地图导航搜索“苗溪公司”）

附件：1.询价文件

四川省川西监狱

2025年12月11日

询价文件

项目名称：

项目编号：

服务商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：年月 日

第一部分：资格性响应文件（格式）

- 法定代表人/单位负责人授权书

：

本授权声明：                     （服务商名称）          （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务、身份证号码）为我方参加“                     （项目名称）（项目编号：           ）”采购活动的合法代表，以我方名义全权处理参与该项目采购活动、合同签订以及合同履约中的一切事宜，我方均予承认，所产生的法律后果均由我方承担。

特此声明。

| 身份证（正面） | 身份证（背面） |
| --- | --- |
| 身份证（正面） | 身份证（背面） |

法定代表人/单位负责人：             （签字或盖章）

授权代表：             （签字或盖章）

服务商名称：             （盖章）

联系电话：

日期：

- 承诺函

：

我公司作为本次采购项目的服务商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他服务商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、服务商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他服务商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

服务商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年 月 日

## 三、商业信誉承诺函

：

我单位作为本次采购项目的服务商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动具有良好的商业信誉。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

服务商名称:(盖单位公章)

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：年月日

## 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术

能力的承诺函

：

我单位作为本次采购项目的服务商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

服务商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：年月日

## 五、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函

：

我单位作为本次采购项目的服务商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

服务商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：年月日

## 六、近三年没有重大违法记录的承诺函

：

我单位作为本次采购项目的服务商，现郑重承诺：我单位在参加本次采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为），无重大安全/质量事故。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

服务商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：年月日

七、 其他资格性证明材料

（格式自拟）

第二部分：其他响应文件（格式）

一、报价函

：

1.我方全面研究了“              （项目名称）”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。我方愿意以人民币（大写）（￥）的投标报价（保留小数点后两位）。

2.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价文件参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次询价，我方递交的响应文件有效期为询价文件规定起算之日起天。

说明：服务商报价分别在项目名称处注明包一、包二。

## 服务商名称（签章）：

## 法定代表人或授权代表（签字并按手印）：

## 联系电话：

## 日    期：年月日