**询价公告**

按照公开、公平、公正的原则，参照相关规定，我单位清洗消毒二次供水水池服务项目采购（二次）诚邀具备相关资质条件的潜在供应商参与该项目询价工作，具体事项公告如下：

**一、采购项目基本情况：**

**（一）项目编号**：SCMX‑20250327。

（二）项目名称**：**四川省川西监狱清洗消毒二次供水水池服务项目采购（二次）。

（三）采购人：四川省川西监狱

**二、最高限价：**本项目控制价为人民币20000.00元/年。

**三、采购项目简介：**确定一家有清洗供水水池资质的公司对单位二次供水水池进行清洗、消毒，并由该公司委托有检测资质的第三方检测机构对清洗消毒后的水池水样进行检测，出据水样检测报告。一采两年，合同一年一签。

**四、询价通知书发出及获取方式：2025年4月15**在四川省川西监狱门户网站上以询价邀请函形式发布，报名后自行在四川省川西监狱门户网站上下载。

**五、采购方式：**询价采购

**六、商务要求**

（一）服务要求：

1.供水水池现状

本项目位于四川省成都市龙泉驿区洪安镇红光村4组25号。川西监狱二次供水水池，长25米，宽18米，高2.5米，容量1000立方，水池为混凝土结构，池底为水泥地面，分格布置。排污口无法开启，需自备污水泵抽排。

2.清洗消毒服务周期要求

供应商在一年服务周期内，需对二次供水水池进行2次（间隔6个月）清洗消毒。为确保单位正常用水需要，清洗前应提前一周通知采购人，每次清洗消毒时间需安排在夜间21:30‑‑凌晨5:00进行清洗。

3.清洗消毒要求

（1）未经试验证明水池中有无氧气前，不得进入水池。水池内临时照明必须使用安全电压行灯。

（2）清洗人员穿清洁工作服和雨鞋进入水池内，依次从水池顶部‑‑四周池壁‑‑池底，彻底清除泥沙水渍，用清水冲洗2遍以上，再排出。

（3）用500mg/L的二氧化氯溶液对水池内部进行消毒。

（4）消毒30分钟后用清水清洗干净残留药物。

（5）检查各种设施正常后，将水注入水池，取出水样。

（6）由清洗单位委托有检测资质的第三方机构对清洗消毒后的水池水样进行检测，并出据水样合格检测报告。

（二）结算方式：服务费按照中选金额除以2作为支付单次金额数，单次服务验收合格后，供应商提供真实有效的发票15个工作日内一次性对公转账结算。

（三）采购供应商的数量：1家。

（四）报价：投标人报价满足商务需求所有工程量清单的总价（含材料、人工、机具、安全文明施工、税金、场地清扫、水样检测费等费用）。

（五）业绩要求：供应商至少提供一项清洗消毒服务项目业绩（提供合同复印件）。

（六）施工组织：供应商根据采购人清洗消毒服务需求制定施工组织方案，执行卫生安全规范。

供应商提供的相应证明材料复印件，并加盖公司公章。

1. **投标人资格要求**

**（一）资格条件：**

1.具有独立法人资格，且持有有效营业执照；

2.具有良好的商业信誉，未列入失信企业名单；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他资质要求：

1.服务资质：经营范围需包含清洗服务相关内容（如：“二次供水设施清洗”或“水池清洁养护”等）。**（询价文件里提供营业执照）**

2.人员资质：

（1）专业人员培训证书：需要提供3人以上清洗人员经专业培训证书。

（2）健康证明：需要提供3人以上清洗人员健康检查合格证明。

供应商提供的相应证明材料复印件均应内容完整、清晰，并加盖公司公章。

**八、报名方式**：电话报名，电话028‑84885650（咨询电话）

**九、报名时间：**2025年4月16日至 2025年4月18日上午09:00至12：00，下午13：30至16：30（北京时间，法定节假日除外）。

**十、报价文件的获取：**报名后投标人自行在四川省川西监狱门户网站上下载。

**十一、报价文件要求及递交时间:**询价文件符合公告规范要求。2025年4月21日上午10：00分前将报价文件（正本）一份胶装密封采用**直接送达**至成都市龙泉驿区洪安镇红光村4组25号办公楼218室何女士收 （封面注：“**清洗水池报价**”）电话：028‑84885083（监督电话）。逾期送达文件将被拒绝。

**十二、评审方式**：以满足询价文件罗列的工程量清单及要求，从**投标文件**响应本“询价公告”第六询价商务要求**项作为实质性要求的供应商**中采取最低评标价法进行评审。

**十三、联系方式**

联系人：罗先生 联系电话：028‑84885650

地 址 ：成都市龙泉驿区洪安镇红光村（具体地点可在百度或高德地图导航搜索“苗溪公司”）

附件：1.询价文件

四川省川西监狱

2025年4月15日

**询价文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**第一部分：资格性响应文件（格式）**

1. 法定代表人/单位负责人授权书

：

本授权声明： （供应商名称） （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务、身份证号码）为我方参加“ （项目名称）（项目编号： ）”采购活动的合法代表，以我方名义全权处理参与该项目采购活动、合同签订以及合同履约中的一切事宜，我方均予承认，所产生的法律后果均由我方承担。

特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证（正面） | 身份证（背面） |
| 身份证（正面） | 身份证（背面） |

法定代表人/单位负责人： （签字或盖章）

授权代表： （签字或盖章）

联系电话：

供应商名称： （盖章）

日 期：

1. **承诺函**

：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**三、商业信誉承诺函**

：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动具有良好的商业信誉。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

供应商名称: (盖单位公章)

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**四、****具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函**

：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**五、近三年没有重大违法记录的承诺函**

：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位在参加本次采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**六、 其他资格性证明材料**

（格式自拟）

**第二部分：其他响应文件（格式）**

**一、报价函**

：

1.我方全面研究了“ （项目名称）”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。我方愿意以人民币 元（大写： ）的投标报价。

2.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价文件参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次询价，我方递交的响应文件有效期为询价文件规定起算之日起 天。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

1.报价保留小数点后两位。

2.报价包含是指完成该项目所需的所有费用，即材料、人工、机具、安全文明施工、税金、场地清扫、水样检测等费用。