**询价公告**

按照公开、公平、公正的原则，参照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，诚邀具备相关资质条件的潜在供应商参与我单位监管区多功能厅线路整理改造项目（二次）询价工作，具体事项公告如下：

**一、采购项目基本情况：**

**（一）项目编号**：SCCX‑20250901。

（二）项目名称**：**四川省川西监狱监管区多功能厅线路整理改造项目（二次）。

（三）采购人：四川省川西监狱

**二、最高限价：**本项目采购控制价为人民币22824.00元。

**三、采购项目简介：**为了进一步规范管理，采购一家专业工程施工公司，需要采购并安装项目所需要的桥架、插座、网线、高清线等，为我单位监管区多功能厅线路整理改造项目。

**四、采购方式：**询价采购

**五、询价通知书发出及获取方式：2025年9月30日**在四川省川西监狱门户网站上以询价邀请函形式发布，

**六、商务要求**

（一）服务要求：

1.物资采购安装调试

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目特征描述** | **单位** | **工程量** | **方案描述/图示** | **备注** |
| **1** | 桥架安装 | 米 | 62.4 | 1、规格200\*100\*12mm桥架；2、数量2.6米；3、安装方式：沿墙竖向膨胀螺栓固定安装，盖板开口两个；开50mm孔一个、32mm孔一个。 |  |
| 2 | 墙裙开槽 | 处 | 24 | 1、木制墙裙开200mm槽；2、踢脚线开槽200mm。 |  |
| 3 | 加装防触电插座 | 个 | 144 | 1、明装防触电插座6个 |  |
| 4 | 铝线槽 | 米 | 120 | 1、规格80mm和30mm宽铝线槽；2、数量：5米；3、安装方式：沿墙横向安装。 |  |
| 5 | BV2.5平方电线 | 米 | 288 | 1、规格：ZC-BV2.5；2、数量：12米；3、敷设方式：线槽敷设。 |  |
| 6 | 插座安装 | 个 | 48 | 桥架内安装插线板2个；安装方式固定在桥架底板。 |  |
| 7 | 机顶盒、教育电脑安装 | 个 | 48 | 固定在桥架盖板；安装高度离地不低于2米。 |  |
| 8 | 线路整理 | 项 | 24 | 综合：网线、高清线、插座、电源线 |  |

（二）结算方式：采购安装到位，经采购人验收合格，提供专用发票支付100%。

（三）采购供应商的数量：1家。

（四）报价：投标人报价满足商务需求所有需求，总价包干含，以上报价为含税综合单价，含材料、机械、人工、管理费、税金。

（五）提供作业方案：投标人投递询价文件时附编制作业方案。

（六）业绩要求：供应商至少提供一项类似工程项目业绩（提供合同复印件）。

（七）提供安全承诺：承诺对施工安全负责，电工操作人员施工时持有有效的《电工作业证》。

七、投标人资格要求

**（一）资格条件：**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

6.本项目不接受联合体招标。

**（二）其他要求：**

具有本项目所需的专业资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上或者建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，同时提供有效的《安全生产许可证》。**（询价文件里提供）**。

以上需要提供证明材料并加盖公司公章。

八、报名方式：电话报名，电话028‑84885650

九、报名时间：2025年10月9日至 2025年10月11日09时30分至12时00分，13时30分至16时30分。

十、报价文件的获取：报名后投标人自行在四川省川西监狱门户网站上下载询价邀请函。

十一、报价文件要求及递交时间:询价文件符合公告规范要求。2025年10月14日10：00分前将报价文件（正本）一份胶装密封采用**直接送达或者邮政快递**至成都市龙泉驿区洪安镇红光村4组25号办公楼218室何女士收 （封面注：“**线路整理改造报价**”）电话：028‑84885083。

十二、评审方式：以满足询价文件罗列的服务内容及要求，从**投标文件**响应本“询价公告”第六询价的内容及要求**项作为实质性要求的供应商**中采取报价最低评标价法进行评审。

十三、联系方式

联系人：罗先生

联系电话：028‑84885650

地 址 ：成都市龙泉驿区洪安镇红光村4组25号（具体地点在百度或高德地图导航搜索“苗溪公司”）

附件：1.询价文件

四川省川西监狱

2025年9月30日

**询价文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**第一部分：资格性响应文件（格式）**

1. 法定代表人/单位负责人授权书

：

本授权声明： （供应商名称） （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务、身份证号码）为我方参加“ （项目名称）（项目编号： ）”采购活动的合法代表，以我方名义全权处理参与该项目采购活动、合同签订以及合同履约中的一切事宜，我方均予承认，所产生的法律后果均由我方承担。

特此声明。

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证（正面） | 身份证（背面） |
| 身份证（正面） | 身份证（背面） |

法定代表人/单位负责人： （签字或盖章）

授权代表： （签字或盖章）

供应商名称： （盖章）

联系电话：

日 期：

1. **承诺函**

：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**三、商业信誉承诺函**

：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动具有良好的商业信誉。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

供应商名称: (盖单位公章)

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**四、具有履行合同所必需的设备和专业技术**

**能力的承诺函**

：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**五、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函**

：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**六、近三年没有重大违法记录的承诺函**

：

我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位在参加本次采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为），无重大安全/质量事故。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**七****、 其他资格性证明材料**

（格式自拟）

**第二部分：其他响应文件（格式）**

**一、报价函**

：

1.我方全面研究了“ （项目名称）”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。我方愿意以人民币 （大写）（￥ ）的投标报价（保留小数点后两位）。

2.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价文件参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次询价，我方递交的响应文件有效期为询价文件规定起算之日起 天。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日 期： 年 月 日

1.报价保留小数点后两位。

2.报价包含人员劳务、差旅、保险、材料设备、交通、管理费、税金、利润及询价文件规定的其他所有费用。

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目特征描述** | **单位** | **工程量** | **方案描述/图示** | **品牌** | **单价** | **总价** |
| **1** | 桥架安装 | 米 | 62.4 | 1、规格200\*100\*12mm桥架；2、数量2.6米；3、安装方式：沿墙竖向膨胀螺栓固定安装，盖板开口两个；开50mm孔一个、32mm孔一个。 |  |  |  |
| 2 | 墙裙开槽 | 处 | 24 | 1、木制墙裙开200mm槽；2、踢脚线开槽200mm。 |  |  |  |
| 3 | 加装防触电插座 | 个 | 144 | 1、明装防触电插座6个 |  |  |  |
| 4 | 铝线槽 | 米 | 120 | 1、规格80mm和30mm宽铝线槽；2、数量：5米；3、安装方式：沿墙横向安装。 |  |  |  |
| 5 | BV2.5平方电线 | 米 | 288 | 1、规格：ZC-BV2.5；2、数量：12米；3、敷设方式：线槽敷设。 |  |  |  |
| 6 | 插座安装 | 个 | 48 | 桥架内安装插线板2个；安装方式固定在桥架底板。 | / |  |  |
| 7 | 机顶盒、教育电脑安装 | 个 | 48 | 固定在桥架盖板；安装高度离地不低于2米。 | / |  |  |
| 8 | 线路整理 | 项 | 24 | 综合：网线、高清线、插座、电源线 | / |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

**二、施工作业方案**

1. 施工作业方案格式及内容自拟。

**三、供应商类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**四、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） | | | |
| 证书  名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理  人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术  人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**以上人员需附身份证复印件及相关证书（如有）复印件，并加盖供应商公章。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**五、供应商保密承诺函**

（格式自拟）

**六、供应商认为需要提供的文件和资料**

（格式自拟）