询价公告

按照公开、公平、公正的原则，参照相关规定，诚邀具备相关资质条件的潜在服务商参与四川省川西监狱罪犯配餐中心等排烟系统清洗服务项目询价工作，具体事项公告如下：

- 项目名称：四川省川西监狱罪犯配餐中心等排烟系统清洗服务项目（四川省苗溪有限责任公司职工食堂、安保中心食堂排烟系统清洗服务委托四川省川西监狱采购）。

二、项目编号：SCCX-20260109。

三、采购事项：根据消防安全检查要求，确保消防安全，采购服务商对罪犯配餐中心、职工食堂、安保中心食堂排烟系统清洗服务（详见服务清单）。

四、最高限价：本项目最高总限价为人民币88000.00元，其中川西监狱配餐中心排烟系统清洗服务最高限价为人民币40000.00元，苗溪公司职工食堂、安保中心食堂排烟系统清洗服务最高限价为人民币48000.00元。

五、采购方式：询价采购

六、商务要求

（一）服务清单及清洗次数：

1.川西监狱配餐中心排烟系统清洗服务清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 每年清洗次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟烟罩 | 米 | 45 | 原则上每季度清洗一次，全年共4次，具体时间双方约定。 |
| 2 | 挡火板 | 米 | 45 |  |
| 3 | 同步管道 | 米 | 45 |  |
| 4 | 油烟管道 | 米 | 26 |  |
| 5 | 风柜 | 台 | 3 |  |
| 6 | 净化器 | 台 | 3 |  |
| 7 | 新风系统 | 套 | 1 |  |

2.苗溪公司职工食堂排烟系统清洗服务清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 每年清洗次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油机烟罩 | 6 | 米 | 清洗频率为每季度清洗一次，每年共计清洗四次，其中二次为整体清洗，二次为局部清洗，具体时间双方约定。 |
| 2 | 同步烟道 | 6 | 米 |  |
| 3 | 挡火板 | 6 | 米 |  |
| 4 | 延长管道 | 10 | 米 |  |
| 5 | 风机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 净化器 | 1 | 台 |  |

3.苗溪公司安保中心排烟系统清洗服务清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 每年清洗次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油机烟罩 | 6 | 米 | 清洗频率为每季度清洗一次，每年共计清洗四次，其中二次为整体清洗，二次为局部清洗，具体时间双方约定。 |
| 2 | 同步烟道 | 6 | 米 |  |
| 3 | 挡火板 | 6 | 米 |  |
| 4 | 延长管道 | 10 | 米 |  |
| 5 | 风机 | 1 | 台 |  |
| 6 | 净化器 | 1 | 台 |  |

（二）清洗验收标准

清洗的设备、设施内外壁必须达到国家法律法规及行业清洁卫生的标准和要求，清洗之前拍照，清洗之后拍照，且采购人派相关工作人员现场监督施工及验收，验收合格后在服务商提供的施工单上签字确认。验收标准如下：

1.基础管道必须达到90%以上不能见明显油垢；

2.烟罩必须达到95%以上不能见明显油垢；

3.油烟净化器必须达到90%以上不能见明显油垢；

4.风机（风柜）必须达到90%以上不能见明显油垢；

5.清洗后现场不留任何清洗产生的垃圾、污垢。

（三）结算方式：服务费按照监狱、公司分别的成交金额除以4的金额单次支付，每次服务验收合格后，服务商提供分别真实有效的发票（公司需要提供增值税专票）15个工作日内一次性对公转账结算。

（四）采购服务商的数量：1家。

（五）报价：服务商报价满足商务需求所有服务的包干价（含材料、人工、机具、安全文明施工、税金、场地清扫等费用），报价时要根据最高限价报总价后，监狱、公司采购项目服务需求及分别最高限价进行报价。

服务商提供的相应证明材料复印件，并加盖公司公章。

七、投标人资格要求

（一）资格条件：

1.具有独立法人资格，且持有有效营业执照；

2.具有良好的商业信誉，未列入失信企业名单；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他要求：无

服务商提供的相应证明材料复印件均应内容完整、清晰，并加盖公司公章。

八、报名方式：电话报名，电话028-84885650

九、报名时间：2026年1月28日至2026年1月30日，每日上午9：00--12:00，下午13:30--16:30（北京时间，周末、法定节假日除外）。

十、报价文件的获取：报名后投标服务商自行在四川省川西监狱门户网站上下载。

十一、响应文件要求及递交时间、地址:响应文件符合询价公告规范要求。2026年2月3日上午10：00分前将响应文件（正本）一份、（副本）一份装订胶装密封采用直接送达或者顺丰快递送达或者邮政快递送达至成都市龙泉驿区洪安镇红光村4组25号公共法律服务中心“投标文件投放处”箱内何女士收（封面注：“排烟清洗报价”）电话：028-84885083。逾期送达文件将被拒绝。

十二、评审方式：以满足询价文件罗列的服务清单及要求，从响应文件响应本“询价公告”第六项内容作为实质性要求的服务商中采取最低评标价法（监狱、公司排烟系统清洗服务总报价）进行评审（如有两家及以上服务商报价相同且均满足询价文件实质性要求时，由询价采购小组在监督下抽签确定中选服务商顺序）。

十三、联系方式

联系人：罗先生      联系电话：028-84885650

地  址 ：成都市龙泉驿区洪安镇红光村4组25号（具体地点在百度或高德地图搜索“苗溪公司”）

附件：响应文件

四川省川西监狱

2026年1月27日

响应文件

项目名称：

项目编号：

服务商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：年月 日

第一部分：资格性响应文件（格式）

一、法定代表人/单位负责人授权书

：

## 本授权声明： （服务商名称）（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “” 项目（采购项目编号：）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

| 身份证（正面） | 身份证（背面） |
| --- | --- |
| 身份证（正面） | 身份证（背面） |

## 法定代表人/单位负责人（委托人）签字或加盖个人印章：。

## 授权代表（被授权人）签字：。

联系电话：

## 服务商名称：（单位盖章）。

## 日    期：年月日。

- 承诺函

：

我公司作为本次采购项目的服务商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他服务商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、服务商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他服务商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

服务商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年 月 日

## 三、商业信誉承诺函

：

我单位作为本次采购项目的服务商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动具有良好的商业信誉。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

服务商名称:(盖单位公章)

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：年月日

## 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术

能力的承诺函

：

我单位作为本次采购项目的服务商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

服务商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日  期：年月日

## 五、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函

：

我单位作为本次采购项目的服务商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

服务商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：年月日

## 六、近三年没有重大违法记录的承诺函

：

我单位作为本次采购项目的服务商，现郑重承诺：我单位在参加本次采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为），无重大安全/质量事故。

本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。

服务商名称： （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：年月日

七、 其他资格性证明材料

（格式自拟）

第二部分：其他响应文件（格式）

一、报价函

：

1.我方全面研究了“              （项目名称）”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。我方愿意以人民币元（大写：）的投标总价，其中，监狱排烟系统清洗服务报价人民币元、公司排烟系统清洗服务报价人民币元。

2.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价文件参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6.本次询价，我方递交的响应文件有效期为询价文件规定起算之日起天。

服务商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期： 年 月 日

1.报价保留小数点后两位。

2.报价包含消防物资、税金、利润及询价文件规定的其他所有费用。

3.综合单价是指完成该项目所需的所有费用，即材料、人工、机具、安全文明施工、税金、场地清扫等费用。