竞争性磋商文件

项目名称：四川省南宝山服饰有限公司智慧配餐中心设备租赁采购

项目编号：2025-Q118
四川省南宝山服饰有限公司

2025年11月

目录

- 3 -

第一章  磋商邀请

- 3 -

第二章  磋商须知

- 21 -

第三章  评审办法



第一章  磋商邀请

根据四川省南宝山服饰有限公司总体工作安排，拟开展四川省南宝山服饰有限公司智慧配餐中心设备租赁采购。现通过竞争性磋商的采购形式，邀请符合本次项目要求的供应商参与磋商。
一、采购项目基本情况

1.采购项目名称：四川省南宝山服饰有限公司智慧配餐中心设备租赁采购

2.采购人：四川省南宝山服饰有限公司
二、资金情况

预算金额：50000.00元（不含）
三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名方式、时间：

	采购项目名称
	四川省南宝山服饰有限公司智慧配餐中心设备租赁采购

	采购单位
	四川省南宝山服饰有限公司

	获取磋商文件时间
	2025年12月 5日 09:00至2025年12月11日 17:00

	响应文件递交地点
	四川省南宝山服饰有限公司生产工作洽谈室

	响应文件开启时间
	2025年12月 15日 14:00

	响应文件开启地点
	四川省南宝山服饰有限公司生产工作洽谈室

	联系人及联系方式：

	项目联系单位
	公司办

	项目联系电话
	028-88808053，报名邮箱scsqljy88808053@163.com

	报名邮箱格式
	报名单位+代理人姓名+电话号码

	采购单位地址
	成都市邛崃市临邛镇土陶村大东街669号


六、本采购公告在四川省邛崃监狱官方网站上发布。

七、相关单位信息：

联系方式采 购 人：
四川省南宝山服饰有限公司

地    址：
 四川省邛崃市临邛镇大东街669号

联 系 人：
 王老师、吴老师

电    话：
 028-88808053

第二章 磋商须知

一、项目概况

智慧配餐中心设备租赁采购项目，本次采购共分1个包。

二、技术、服务要求
智慧配餐中心设备租赁清单明细表
	编号
	设备名称
	产品图片
	规格尺寸
	数量
	单位
	技术参数

	1
	洗碗机(触摸屏控制)
	
	4660*920*1550
	1
	台
	1、整机长度约4660*1052*1550mm，其采用模块化方式组合而成，方便后期设备的功能性增加。一节出渣，一节预洗，一节主洗，其中进口尺寸为615*510mm；出口尺寸为615*510mm，打开前置面板时高度为2260mm。
2、输送网带类别：节距100mm山字形下凹尼龙齿。
3、洗涤能力（碟/小时）：4000件/小时(标准6寸碟)。
4、餐具干净度：按工艺要求操作餐具干净度达99%以上。
5、加热方式：电加热，整机总功率约68KW，耗水量不大于500L/小时。
6、电压（伏/赫兹）：380v/50/60Hz
7、洗涤水温：55-60℃
8、喷淋温度：80-90℃
9、拔齿式传送带保证清洗质量和提高洗涤效率。
10、机器传送带为整体网带（一根网带）传送带无级调速，传送电机＞700w。传送带为耐180℃高温尼龙材质、304不锈钢穿杆。
11、洗涤线除净水漂洗外其他洗涤均采用水循环利用模式，节能环保。
12、为保证安全，洗碗机配置了急停开关供紧急情况下使用。
13、机器水泵、电机及电器元件均采用原装国际一流品牌。机器材料主体为304不锈钢（机器槽体、外壳），厚度≥2mm，其余部分厚度不小于1.5mm。所有连接件及运动部件均为304不锈钢材质。配备一流触控微电脑操作面板。
14、可不使用专用洗涤剂、催干剂，只需家用洗洁精即可。
15、为方便后期机器的维护保养所有维护和清洗部分均为无连接件的装配方式。各清洗箱体和烘干箱体均采用弹簧助力门方式可轻松向上开启，机器入口、出口，上、下侧板均应为活动性门板，便于拆卸，便于维护，不允许有无法清理的死角。
16、微电脑控制一键操作可，可设置延时启动等，故障显示功能，方便快速排查错误。
17.配置钢丝编织软管安装保证进水量。
18.配置黄铜角阀安装

	2
	大单星盆水池
	
	1500*750*850
	1
	台
	1.材质采用优质不锈钢板，台面1.2mm、星盆1.2mm；
2.内置冲压星盆尺寸：1300*500*400mm；内置1.0mmU型加强筋。
3.连接管采用φ25*1.2mm不锈钢圆管；
4.立柱采用φ38*1.2mm不锈钢圆管，配可调节高度不锈钢子弹脚。

	3
	提盖去水器
	
	LB-2020-B 
	1
	台
	1.304隔渣盖，提盖旋转去水，放入凹槽止水。
2.主体黄铜抛光电镀，去0.59立方水80秒。

	4
	钢丝编织软管 
	
	JC-700 
	2
	根
	龙头与角阀连接软管，标准600mm，

	5
	单通角阀
	
	JC-3P
	2
	个 
	黄铜角阀

	6
	高压花洒
	
	HS-A202YB
	1
	台
	1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理                       
2 直管采用快速安装设计，安装简单高效
3 150mm±5%长的墙上托架；                
4.工作高度：980mm±5%；    
5.接水口口径为1/2"内螺纹；
6.配12寸摇摆龙头
7.产品相应技术规范符合管理系统认证证书要求，并提供证书扫描复印件。
8.生产厂家有购买全球产品第三方责任险，累计赔偿额不低于200万元（*可据情况选择使用） 
9.产品技术要求符合GB25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》标准指标要求并提供证书扫描复印件。

	7
	活动双层平板工作台
	
	1500*700*800
	1
	台
	1.台面采用优质不锈钢板制作,层板采用1.2mm优质不锈钢板制作；
2.面板内衬15mm人造板及加强筋加固,面板和人造板用胶水强力粘合，接缝处铺设防潮锡箔胶处理，
3.立柱采用∮38*1.2mm加厚不锈钢圆管制作,配静音加重脚轮

	8
	油烟风柜
	
	18寸
	1
	台
	1.采用双吸式结构，风量大。整机可全拆件运输安装
2.采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理基础上设计，并经反复研制而成，因此使叶轮具有良好的气动性能。再经严格的平衡校正，运行平稳，噪声低，振动小。
3.蜗舍采用新的消声结构，从而降低整机噪声。
4.轴承采用TR锥度，内套及外套相结合式。并加有注油孔。比常规轴承更锁紧更耐用，球体滚动更顺滑。
5.风机外壳及叶片均采用1.2cm优质镀锌板造成全封闭式，且里外全面烤漆，造型美观，新颖，有很好的防锈蚀保护作用。风机主架均采用足5.0角钢以力学原理装配，使整体机器运行更加平稳。
风机顶部对角配有吊环，风机底部配有平行槽钢及四端设有安装孔，能保证运输，安装，清理维护更加方便。
型号:20寸
功率:5.5KW
电压:380v
转速（r/min）：980
流量（m³/h）：9200-13200
全压（Pa）：670-500
整体长*宽*高L*W*H(mm)：1310*900*1360
进风口(mm):900*800
出风口(mm):540*500

	9
	风柜支架
	
	定制
	1
	个
	1.材质采用槽钢与国标∠50角钢制造，
2.表面作双层防腐处理。

	10
	减震器
	
	300kg
	1
	套
	1.弹簧减震器，
2.一套四个配套风柜安装

	11
	软连接
	
	定制
	1
	套
	优质帆布

	12
	出风口伞帽（弯头）
	
	定制
	1
	个
	1.材质采用优质不锈钢板制作，厚度1.0mm；
2.双面压筋加强处理；机械接驳。


注：租赁期限：1年

   设备租赁包含：运输、安装等所有费用。
三、商务要求

1、服务时间及地点
（1）服务时间：合同签订之日起1年。
（2）服务地点：邛崃市大东街669号
2、支付方式：一次性付款。
3、支付约定：合同签订后，设备安装完成并验收通过后，成交供应商开具发票后20个工作日内支付合同金额的100%。

4、验收标准和方法：合同约定。

四、未尽事宜合同约定

 评审办法

1、成立磋商小组：

根据本次采购项目的性质依法成立磋商小组。

2、评审原则：

（1）严格遵守公平、公正、择优的原则；

（2）对所有响应磋商通知书实质性要求的供应商一视同仁；

（3）根据符合采购需求、质量和服务相等且不超过我方最高限价，综合评分最高的原则确定成交供应商。

3、评分办法：综合评分。

本次评选采用综合评分法：除价格因素外（报价得分以最后报价为准），磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商（指通过资格性审查和符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分、汇总每项评分因素的得分，得出每个有效供应商的总分。
4、评分标准

	序号
	评分

因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价

30%
	30分
	满足磋商文件要求且最终报价最低（不含税报价）的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100


	

	2
	实施方案24%
	24分
	根据供应商针对本项目提供的实施方案进行综合评审，内容包含：①项目概况分析；②对项目制定管理制度；③安全文明安装措施方案；④培训方案；；⑤质量保证措施；⑥环保与安全；⑦清洗维修保养方案；⑧安装实施方案具；有以上8项计划内容的得24分，每有一项缺失扣3分，单项内容中每有一处存在缺陷或不足的扣1.5分，扣完该项分值为止。 注：①缺失是指：要求提供的方案项内容缺失或仅有评审因素题纲（或题干）的摘引。②缺陷或不足是指：方案内容直接复制采购需求而无相应的实质性明确内容阐述或描述有歧义或表述不清或内容不完整与本项目无关或不符合采购需求的情形或明显存在套用（或复制）其他项目内容或凭空编造或涉及的规范及标准错误或地点区域出现其他地区或方案内容出现其他项目信息内容或不利于项目实施、不可能实现的等情形。
	

	3
	履约能力12%
	12分
	1、供应商提供 2022年1月1日至今类似业绩（类似业绩指设备租赁），每有一个得4分，最多得12分。（提供合同或中标（成交）通知书作为证明材料；）
	

	4
	租后服务方案24%
	24分
	供应商针对本项目编制的租后服务方案，内容包含：①服务团队配置和响应能力；②服务响应时间和突发事件应急预案；③服务处理方式和后续巡检方案；④维修服务的零配件供应方案；⑤售后服务保障方案（包括配置辅具的回收清洗设备、消毒设备等）；⑥设立7*24小时电话客服专线（投标文件中提供承诺函原件）。具有以上6项计划内容的得24分，每有一项缺失扣4分，单项内容中每有一处存在缺陷或不足的扣2分，扣完该项分值为止。 注：①缺失是指：要求提供的方案项内容缺失或仅有评审因素题纲（或题干）的摘引。②缺陷或不足是指：方案内容直接复制采购需求而无相应的实质性明确内容阐述或描述有歧义或表述不清或内容不完整与本项目无关或不符合采购需求的情形或明显存在套用（或复制）其他项目内容或凭空编造或涉及的规范及标准错误或地点区域出现其他地区或方案内容出现其他项目信息内容或不利于项目实施、不可能实现的等情形。
	

	5
	人员配备10%
	10分
	为保证项目实施的专业技术能力，项目负责人：具有高级工程师（设备工程）职称证的得3分，没有的不得分，提供职称证复印件加盖投标人公章。
2、拟派本项目的其他人员：

2.1、每配置一名电工作业人员得1分，该项最多2分（提供应急管理局考核通过的特种作业操作证-电工作业复印件加盖投标人公章）； 

2.2、每配置一名焊接与热切割作业人员得1分，该项最多2分（提供应急管理局考核通过的特种作业操作证-焊接与热切割作业复印件加盖投标人公章）； 

2.3、每配置一名高处作业（高处安装.维护.拆除作业）人员得0.5分，该项最多1分（提供应急管理局考核通过的特种作业操作证-高处作业复印件加盖投标人公章）。 

2.4、每配置一名设备安装质量员得1分，该项最多1分。 

2.5、每配置一名专职安全生产管理人员（C证）得1分，该项最多1分。 
注：1、其中特种作业操作证原由安监局颁发，因机构调整，现由应急管理局颁发，两者颁发证件均为合法证件，只要提供考核通过并在有效期内的证件及相关材料均可得分； 2、需提供相关证书证明材料及人员在职证明材料（如劳动合同或工资流水等）加盖投标人公章.
	


第四章  响应文件格式
（根据文件自拟）

封面

四川省南宝山服饰有限公司

响

应

文

件

项目名称：四川省南宝山服饰有限公司智慧配餐中心设备租赁采购
项目编号：________________

投标人名称：______________(盖章）

联系电话：                

投标日期：____年___月___日
一、法定代表人/单位负责人授权书
                      （若为授权代表参加，提供此页）
（采购人）：四川省南宝山服饰有限公司
本授权声明：                       （投标人名称）              （法定代表人/单位负责人姓名）授权            （被授权人姓名、职务）为我方参加 四川省南宝山服饰有限公司智慧配餐中心设备租赁采购（项目编号：                  ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人签字：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

附：授权代表身份证明复印件和法定代表人/单位负责人身份证明复印件（正反面）；

二、投标人资格、资质性其他类似效力要求承诺

承诺函

（采购人）：四川省南宝山服饰有限公司
我公司作为本次采购项目的投标人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收的良好记录； 

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字）：XXXX。    

日    期：XXXX。

三、报价一览表

报 价 书
四川省南宝山服饰有限公司：
（企业全称）法人代表授权
为全权代表（联系电话：），参加贵方组织的四川省南宝山服饰有限公司智慧配餐中心设备租赁采购（项目名称）的有关活动，我们已经仔细研究并接受竞争性磋商文件所有内容，自愿参与该项目的磋商活动，并对该项目进行报价和承诺如下：
1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总报价为人民币XX万元（大写：XXXX）。
2、保证响应并遵守竞争性磋商文件中的有关规定。
3、成为成交供应商并签订正式合同后，保证忠实地履行双方所签的合同、承担合同规定的责任和义务。
以上为我方参加竞争性磋商的报价书，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚。
单位名称（盖企业鲜章）：
                      授权代表签字：
                      公司地址：
                      日    期：

四、最后报价表

四川省南宝山服饰有限公司智慧配餐中心设备租赁采购最终报价表
	采购项目名称
	四川省南宝山服饰有限公司智慧配餐中心设备租赁采购

	最终报价为
	元（大写）

	
	元（小写）

	备注
	


供应商名称：
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：
日期：
注：
1、总报价应是完成本项目及磋商文件中所要求的全部内容的最终价格。
2、磋商结束时，采购人现场工作人员向通符合本次采购要求的被邀请供应商发放 “最终报价表”，经供应商法定代表人/单位负责人或代理人按要求填写最终报价后递交给采购人现场工作人员，由其收集齐后集中递交评审小组。供应商在响应文件中提交此表的，不影响其响应文件的有效性，其最后报价以谈判结束后提交的“最后报价表”为准。
五、具有独立承担民事责任能力的证明材料

（必须提供）

1.供应商若为企业法人：提供“营业执照”副本复印件；未换证的提供“营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本”复印件；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照副本”复印件；④若为自然人：提供“身份证明材料”；⑤开户行许可证（若有）
注：以上证明材料应满足此条要求①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③复印件加盖投标人公章；
2.投标人若已更换为三证合一的则提供营业执照副本复印件，事业单位提供事业单位法人证书，其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明均具备此条同等效力；
3.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见(国办发〔2017〕41号)等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供承诺。
六、供应商有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

（必须提供）

（采购人）：四川省南宝山服饰有限公司
我单位在参加本项目“        ”（项目名称）项目 （项目编号：    ）采购活动，我单位在此声明并承诺如下：

我单位具有良好的缴纳税收和社保缴纳记录。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                 （单位鲜章）

法定代表人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

日期：    年  月  日

七、供应商类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

- 25 -

