## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【三车间职工住宿楼~
| 三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【三车间职工住宿楼~
| 三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程 | [5 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【三车间职工住~
总 说 明
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程 | 第1页共2页
1.工程概况 本工程为三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程。 2.工程招标和分包范围 施工图所含内容和设计提供相关回复内容，招标文件若有要求就按招标文件执行，具体详见工程量清单。 3.工程量清单编制依据 3.1《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013 等。； 3.2《四川省建设工程工程量清单计价定额（2020）》及相关配套文件； 3.3 四川省建设工程造价总站关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2025〕14号）； 3.4 四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知 （川建造价发〔2024〕15号）。 3.5《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》及其配套文件。 3.6《四川省工程造价信息》2025年第6期宜宾市材料信息价及相邻地区信息价，对于工程造价信息没有发布的价格的材料，价格参照当地市场价。 3.7与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料等。 4.0施工现场情况、工程特点及常规施工方案。 5.工程质量、材料、施工等的特殊要求 5.1工程质量要求：达到设计要求及现行国家规范及质量验收标准； 5.2材料质量要求：满足设计及相关质量标准的要求； 5.3施工要求：符合施工规范及验收标准； 5.4安全文明施工要求：满足国家及地方省市有关安全文明施工的要求。 6.其他需说明的问题 (1)工程量清单的项目特征及具体做法只作重点描述。如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图、技术说明(含各种回复等资料)、相应标准图集、规范。工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范施工； (2) 本次招标工程量清单所列项目及工程量作为投标人投标报价的共同基础，竣工结算按实际完成工作量，最终工程量按招标人的审计程序的审计结果为准；
表-01
总 说 明
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程 | 第2页共2页
(3)工程量清单的金额（价格）均以人民币表示； (4)若投标人的材料价格表中的材料价格与分部分项工程量清单综合单价分析表中的相应材料价格不一致时，以最低的材料价格为准，并调整相应项目的综合单价及合价。若分部分项工程量清单计价表中的综合单价与分部分项工程量清单综合单价分析表中的综合单价不一致时，以最低的分部分项工程量清单综合单价为准，并调整相应项目的综合单价及合价； (5)合理发生且图纸中不能体现的项目，现场实施过程中应及时组织相关人员进行收方确认，进入结算； (6)总价措施项目清单计价表中安全文明施工措施费（环境保护、文明施工费、安全施工费、临时设施费）投标报价时，投标单位按招标工程量清单中给定的金额报价，结算时按合同约定计算。本工程施工合同范围内措施项目费用除安全文明施工费（即环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费）及模板费用按实计算外，其余均包干使用,结算不作调整。 (7)规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，不得进行投标竞争。投标人投标报价时按招标工程量清单中给定的金额报价，结算时取费标准按投标人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定的项目和标准计取，若在结算时其标准发生变化按相关规定调整。 (8)税金：销项增值税税率按川建造价发【2019】181号文规定9%计算；销项税额=税前工程造价×销项增值税税率9%。 (9)附加税投标报价时按0.313%计取。结算时按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）综合附加税税率“市区内”0.313%计取，若在结算时其标准发生变化按相关规定调整。 7.本工程招标控制价为196985.92元，其中安全文明措施费6563.16元，规费为5804.91元，暂列金为 0元。
表-01

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
一~五层改造
1 | 011601001009 | 原有墙体拆除 | 1.原有墙体厚度20cm, 2.砖品种：实心砖， 3.拆除、建渣清理、搬运下楼已包含在综合单价内 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m3 | 45.2
2 | 011610002046 | 拆除房间门 | 1.原有门窗拆除，材质详设计 2.拆除、建渣清理、搬运下楼已包含在综合单价内 3.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 68.04
3 | 011614002047 | 拆除浴室柜 | 1.原有柜体拆除，材质详设计 2.拆除、建渣清理、搬运下楼已包含在综合单价内 3.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | 个 | 5
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
4 | 011601001009 | 开餐厅门门洞 | 1.原有墙体厚度20cm, 2.砖品种：实心砖， 3.拆除、建渣清理、搬运下楼已包含在综合单价内 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | 个 | 1
5 | 011605002092 | 卫生间墙砖剔除 | 1.原有卫生间墙砖剔除 2.拆除、建渣清理、搬运下楼已包含在综合单价内 3.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 223.8
6 | 011606003063 | 拆除原吊顶 | 1.原有吊顶及龙骨拆除 2.拆除、建渣清理、搬运下楼已包含在综合单价内 3.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 106.14
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
7 | 010903001067 | 卫生间防水 | 1.卷材品种、规格：聚乙烯丙纶复合防水卷材1.2mm； 2.防护材料种类：20mm厚1：3水泥砂浆； 3.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 169
8 | 011608002070 | 卫生间剔除后墙面地面拉毛找平 | 1.剔除原墙面，材质项设计 2.拉毛找平种类：20mm厚1：3水泥砂浆； 3.素水泥浆遍数：详设计 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 187
9 | 011204003080 | 卫生间贴砖400*800 | 1.墙体类型：砖墙 2.安装方式 ：水泥砂浆粘贴 3.粘贴材料种类、厚度：1：3水泥砂浆20mm厚 3.面层材料品种、规格、颜色：400*800mm墙面砖 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 247.8
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
10 | 011302001081 | 卫生间铝扣板吊顶300*300 | 1.主副龙骨采用轻钢龙骨，主龙骨厚度不小于1.2mm，吊装丝杆不小于6mm 2.主龙骨38型，副龙骨100型； 3.龙骨间距：300mm； 4.铝扣板板厚度不小于0.8mm； 5.铝扣板规格：300mm*300mm 6.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 25
11 | 010401003014 | 封堵原储藏室室门洞 | 1.砖品种、规格、强度等级：200mm实心砖 2.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 3.双面挂网抹灰。 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | 个 | 1
12 | 010401003014 | 楼梯储物间新建墙体 | 1.砖品种、规格、强度等级：120mm实心砖 2.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 3.双面挂网抹灰。 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m3 | 1.22
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
13 | 010401003014 | 通道新建墙体 | 1.砖品种、规格、强度等级：120mm实心砖 2.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 3.双面挂网抹灰。 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m3 | 7.67
14 | 011406001079 | 通道新建墙体乳胶漆基层 | 1.基层类型：墙面采用找平石膏一般抹灰 2.刮腻子要求：满刮找平腻子 3.涂料品种、喷刷遍数：底漆一遍，面漆一遍； 4.其它：未尽事宜符合规范及业主要求 | m2 | 127.84
15 | 010903004093 | 墙面变形缝 | 1.变形缝部位：详设计 2.盖板材料：1.0mm厚，304材质不锈钢 5.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m | 9.5
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
16 | 011302001087 | 会客室吊边顶 | 1.边顶龙骨采用木龙骨，龙骨间距：400mm 2.边顶面层采购石膏板：厚度10mm； 3.边顶宽50cm，高25cm； 4.石膏板面层采用腻子涂料做法； 5.边顶开筒灯孔，开孔间距：1.2m 6.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m | 10.6
17 | 011302001081 | 集成吊顶（600*600） | 1.主副龙骨采用轻钢龙骨，主龙骨厚度不小于1.2mm，吊装丝杆不小于6mm 2.主龙骨38型，副龙骨100型； 3.龙骨间距：600mm； 4.铝扣板板厚度不小于0.8mm； 5.铝扣板规格：600mm*600mm 6.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 343.18
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
18 | 010801002057 | 楼梯储物室门 | 1.门洞洞口尺寸：0.9m*2.1m 2.实木门门扇厚度不低于45mm， 3.门套实木套线，套线宽度6mm， 4.门扇填充：复合实木； 5.合页：子母合页，包含在综合单价内 6.锁具：静音锁，包含在综合单价内 7.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | 樘 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
19 | 010804002089 | 房间铝木门 | 1.门洞洞口尺寸：0.9m*2.1m 2.门扇厚度不低于45mm，门扇四周用铝合金包边，铝合金厚度不小于3mm； 3.门套套线铝合金型材，套线宽度36mm，铝合金型材厚度不小于3mm； 4.门扇填充：石墨匀质阻燃板，桥洞力学静音板； 5.合页：二维隐形合页，详见图片，包含在综合单价内 6.锁具：静音锁，详见图片，包含在综合单价内 7.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | 樘 | 11
20 | 010805005048 | 推拉玻璃门 | 1.铝合金型材采用3516型材，型材厚度不小于2.0mm； 2.玻璃厚度8mm，高透钢化白玻 3.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 23.76
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
21 | 010802001088 | 卫生间门 | 1.采用4012型，型材厚度不低于2.0mm； 2.玻璃：单玻，厚度8mm； 3.玻璃采用灰油砂不透明玻璃 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 8.4
22 | 011406001091 | 乳胶漆翻新 | 1.原有墙面损坏处局部修补；修补厚度3-5mm 2.乳胶漆采用一线品牌抗甲醛五合一 3.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 1828.82
23 | 011207001023 | 会客室墙板（防撞板墙板） | 1.墙面基层找平：木楔子/锚栓加固法找平，结构胶粘贴防撞板 2.面层材料品种、规格：防撞板材质基材碳晶板基材+PET覆膜，厚度不低于8mm； 3.防撞板具有防火、防潮； 4.防撞板甲醛释放量需符合国家标准 5.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 64.68
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
24 | 011104002094 | 备勤室木地板 | 1.地面铺设1mm厚防潮垫； 2.实木地板采用厚度不小于15mm、E0级环保等级整木芯无纤实木地板。 3.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m2 | 69.44
25 | 011105005095 | 实木踢脚线 | 1、高度不低于60mm，厚度不低于10mm； 2、纯实木材质 3.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | m | 82
26 | 自编096 | 保洁费 |  | 项 | 1
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
27 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
28 | 011701002001 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
29 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
30 | 011701004001 | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
31 | 011701005001 | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
32 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
33 | 011701007001 | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
34 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
分部小计
混凝土模板及支架（撑）
35 | 011702001001 | 基础 | 基础类型 | m2
36 | 011702002001 | 矩形柱 | 基础类型 | m2
37 | 011702003001 | 构造柱 | 基础类型 | m2
38 | 011702004001 | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
39 | 011702005001 | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
40 | 011702006001 | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
41 | 011702007001 | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
42 | 011702008001 | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
43 | 011702009001 | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
44 | 011702010001 | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
45 | 011702011001 | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
46 | 011702012001 | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
47 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
48 | 011702014001 | 有梁板 | 支撑高度 | m2
49 | 011702015001 | 无梁板 | 支撑高度 | m2
50 | 011702016001 | 平板 | 支撑高度 | m2
51 | 011702017001 | 拱板 | 支撑高度 | m2
52 | 011702018001 | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
53 | 011702019001 | 空心板 | 支撑高度 | m2
54 | 011702020001 | 其它板 | 支撑高度 | m2
55 | 011702021001 | 栏板 | 支撑高度 | m2
56 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
57 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
58 | 011702024001 | 楼梯 | 类型 | m2
59 | 011702025001 | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
60 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
61 | 011702027001 | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
62 | 011702028001 | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
63 | 011702029001 | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
64 | 011702030001 | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
65 | 011702031001 | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
66 | 011702032001 | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
分部小计
垂直运输
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
67 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
分部小计
超高施工增加
68 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
分部小计
大型机械设备进出场及安拆
69 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
分部小计
施工排水、降水
70 | 011706001001 | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
71 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施工~
总价措施项目清单计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 6000.94
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 345.60
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1005.39
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2607.74
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 2042.21
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 6000.94
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【建筑~
规费、税金项目计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 5733.25
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 5733.25

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 其他材料费 | 元 | 1085.487 |  | 1.00
2 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm | m2 | 190.97 |  | 8.90
3 | 水泥 32.5 | kg | 5713.908 |  | 0.30
4 | 特细砂 | m3 | 14.905 |  | 165.00
5 | 水 | m3 | 9.464 |  | 3.94
6 | 白水泥 | kg | 50.998 |  | 0.67
7 | 面砖 ≤600×600 | m2 | 257.712 |  | 20.00
8 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 375.564 |  | 7.94
9 | 型钢 综合 | kg | 10 |  | 3.50
10 | 加工铁件 | kg | 239.83 |  | 3.80
11 | 锯材 综合 | m3 | 0.34 |  | 1900.00
12 | 标准砖 | 千匹 | 4.95 |  | 378.00
13 | 滑石粉 | kg | 27.375 |  | 0.34
14 | 腻子胶 | kg | 8.46 |  | 1.25
15 | 大白粉 | kg | 0.818 |  | 0.39
16 | 无机涂料底漆 | kg | 0.93 |  | 9.00
17 | 无机涂料面漆 | kg | 2.225 |  | 9.00
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
18 | 纸面石膏板 10mm厚 | m2 | 8.8 |  | 9.00
19 | 高透钢化白玻 8mm | m2 | 23.8 |  | 200.00
20 | 铝合金平开门 | m2 | 7.988 |  | 535.00
21 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 48.384 |  | 0.24
22 | 镀锌螺钉 带垫 | 个 | 48.384 |  | 0.04
23 | 合页 | 副 | 39.158 |  | 1.25
24 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 159.81 |  | 0.24
25 | 乳胶漆底漆 | kg | 227.357 |  | 4.00
26 | 乳胶漆面漆 | kg | 544.13 |  | 4.00
27 | 石灰膏 | m3 | 0.363 |  | 120.00
28 | 水泥 42.5 | kg | 8.05 |  | 0.33
29 | 成品套装木门 | m2 | 1.844 |  | 320.00
30 | 铝合金扣板 600*600 0.8厚 | m2 | 350.064 |  | 40.00
31 | 铝合金扣板 300*300 0.8厚 | m2 | 25.5 |  | 35.00
32 | 房间铝木门 | m2 | 20.184 |  | 405.00
33 | 不锈钢板 1mm | m2 | 3.439 |  | 94.20
34 | 万能胶 | kg | 32.997 |  | 13.28
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
35 | 玻璃胶 | 支 | 9.705 |  | 8.23
36 | 碳晶板+PET覆膜 8mm | m2 | 74.405 |  | 38.00
37 | 防潮垫 1mm | m2 | 71.482 |  | 4.15
38 | 实木地板 15mm | m2 | 72.87 |  | 70.00
39 | 成品实木踢脚板 | m2 | 5.145 |  | 148.00
40 | 细砂 | m3 | 2.134 |  | 120.00
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【安装工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
1~5层水电改造
1 | 自编001001 | 1~5楼卫生间给水电 | 1.给水管采用PPR管， 2.管壁厚度不小于2.8mm， 3.管件具有阻燃、耐高温特性，耐压不变形 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | 项 | 5
2 | 031004004043 | 组合式洗漱台 | 1、一线卫浴品牌 2、陶瓷无缝一体盆，宽约90cm（根据现场宽度定制） 3、洗漱台下方吊柜：E0级天然桉木板制作 4、含高清镜子、59A精铜主体水龙头、下水等各项配件 5.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | 组 | 5
3 | 自编0010012 | 电线改造整理改造 | 1、更换现有开关插座（约50个） 2、明线用PVC线槽包合（根据现场情况确定） | 项 | 1
4 | 031004006044 | 蹲便 | 1、一线品牌 2、喊水箱 3.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | 组 | 5
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【安装工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
5 | 031004010045 | 花洒 | 1、一线品牌 2、主体为59A精铜材质，陶瓷阀芯 3、带独立喷枪 4.满足设计、技术规范、施工验收规范及招标文件要求 | 套 | 2
分部小计
单价措施项目清单
其他措施项目
6 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
分部小计
专业措施项目
7 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项
8 | 031301002001 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
9 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项
10 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项
11 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项
12 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项
13 | 031301007001 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
14 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
本页小计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【安装工程】 | [5 empty] | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
15 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项
16 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
17 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
18 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项
19 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
20 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
21 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
22 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
23 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
24 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)仅打印安全文明施~2
总价措施项目清单计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 562.22
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 32.38
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 94.19
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 244.32
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 191.33
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 562.22
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【安装~
规费、税金项目计价表
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 71.66
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计 |  |  |  |  | 71.66

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程\三车间职工住宿楼管理盲区隐患整治工程【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 组合式洗漱台 | 个 | 5.05 |  | 1000.00
2 | 成品瓷蹲式大便器 | 个 | 5.05 |  | 150.00
3 | 螺纹截止阀 DN15 | 个 | 4.04 |  | 25.00
4 | 花洒 | 个 | 2 |  | 200.00
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 表-21