## 询价公告
询价公告
项目名称 | 消防维保服务
招标人 | 四川省自贡监狱
项目地点 | 四川省自贡市自流井区鸿鹤路65号
项目大致内容 | 为监狱（含所属公司）提供年度消防维保服务
控制价 | 29500元
投标人资质 要求 | 1、必须具备国家颁发的消防维保资质 2、三年内无违法执业行为记录
报价要求 | 报价文件需按报价书格式填写，加盖鲜章，密封后于报价截止时间前递交至指定部门
报价文件截止时间 | 2025年4月10日17时
报价文件递交部门 | 四川省自贡监狱供应科（四川省自贡市自流井区鸿鹤路65号唐家坝公交站）
联系电话 | 0813-2769408
报价时需提供的资料 | 盖鲜章的企业营业执照和维保资质全套资料、盖鲜章的企业法人授权委托书（参与投标人为企业法定代表人时可不提供）、经办人身份证复印件及联系方式、盖鲜章的报价书

## 消防维保技术方案
消防维保技术方案
按照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范，结合自贡监狱实际和管理要求，为使自贡监狱消防维保工作系统化、规范化、档案化，确保自贡监狱消防系统良好运行、完好使用，特制定本消防维保技术方案。
一、消防维保资质条件
1、必须具备国家颁发的消防维保资质。
2、三年内无违法执业行为记录。
二、日常维保工作
1、每月按计划对合同标的内的消防设施进行分段测试，致使每季度对监狱消防设施全部检测一遍。
2、每月对火灾自动报警系统、应急照明系统、疏散指示系统、消防通讯、广播系统进行一次维护。
3、每两个月对自动喷水灭火系统进行一次功能检查。
4、每季度必须对合同标的内的消防设施进行全部测试及维护一次，并向有关部门出具工作报告。
5、每半年对室内消火栓给水系统进行一次全面检查和维护；每年对水源的供水能力进行一次测定。
6、协助或完全负责同消防部门的业务，确保不因消防问题而耽误监狱其他工作正常进行。
三、消防设施维护保养内容
1、消防维保共分以下系统：
1.1火灾自动报警系统
1.2消防控制联动系统
1.3自动喷淋系统
1.4气体灭火系统
1.5消火栓系统
1.6应急照明及疏散指示系统
2.维保工作要求
2.1检查消防栓是否完整，栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔；
2.2检查消防阀门并进行油脂润滑保养，按期转动检查；对室外消防设施进行防锈处理，清除障碍物、垃圾、杂物；
2.3检查消防水泵系统，进行启停检查并进行维护；向甲方出具测试报表，报表必须有消防控制中心值班人员、有关部门领导的签字方可生效。（每季测试时提供，按《建筑消防设施检测技术规程》GA503的要求出具检测报告，规范填写检查记录）。
2.4检查消防管网系统是否正常运行；检查自动喷淋系统是否正常。
2.5在维护工作中发现消防设施、设备出现问题，应及时出具报告以及解决方案提交甲方进行审核，经甲方同意后进行维修更换工作，维修更换工作结束后应立即请甲方的有关负责人进行验收。

## 报价书
报价书
项目名称 | 消防维保服务
报价单位
报价申明 | 我公司已仔细阅读并悉知消防维保技术方案全部内容，我公司完全满足消防维保技术方案中的所有条件，在此基础上，我公司通过详细的测算，作出以下承诺和报价，特此申明。
报价 | 我公司按维保技术方案进行报价的总价为 元（大写： ）。消防设备损坏部件本着应修尽修原则，如需更换器材，单次更换器材费用300元以内（含300元）的，由维保单位负责；单次更换器材费用超过300元的，经双方协商确认，由采购人按实结算。
服务期限 | 签订合同起1年。
履约保证金 | 1000元，在合同签订前交监狱财务科。保证金在维保期结束且无质量遗留问题后7日内无息支付。
付款方式 | 合同签定后，支付全年服务费的30%，合同执行完成后一个月内，付清余款。
保密承诺 | 我公司承诺对维保过程中所接触到的采购人的所有项目资料负有保密义务，中标后签订具体的保密承诺书。
安全文明施工 要求 | 1、本服务在维保期间的安全管理由服务单位负责，因维保导致的安全事故的责任和费用由服务单位自行负责，采购人不承担任何责任和费用；2、维保期间须保持工作区域的环境卫生；3、不得直接在砼地面或黑化地面上堆放水泥、拌砂浆或砼，需堆放水泥、拌砂浆或砼时应采用不透水的板材铺垫；4、在维保过程中不得损坏工作区域相临的设施设备，如有损坏应照价赔偿或无偿修复；5、在维保过程中产生的垃圾应及时清理；6、因维保地点位于监狱大门内，服务单位必须遵守采购人对施工人员、车辆、工具的管理规定；7、施工单位如未按前述安全文明施工要求施工，采购人有权在服务款中扣除履约保证金1000元。
报价单位需说明的事项
报价单位（盖章）：
报价单位法人代表或授权委托人签字：
报价时间：